附件1：工程内容

| 项目名称：杭临燃气公司钱王街营业厅改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址：一楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 地面瓷砖拆除 |  | 平方 | 50.5 |  |  |  |
| 2 | 顶面石膏板拆除 |  | 平方 | 50 |  |  |  |
| 3 | 墙面石膏板单墙拆除 |  | 平方 | 20 |  |  |  |
| 4 | 矮柜拆除，玻璃拆除 |  | 工时 | 2 |  |  |  |
| 5 | 厨房柜体拆除 |  | 工时 | 1 |  |  |  |
| 6 | 楼梯瓷砖拆除 |  | 台阶 | 20 |  |  |  |
| 7 | 拆除洞洞板 |  | 工时 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装洞洞板 |  | 工时 | 1 |  |  |  |
| 9 | 石膏板吊顶 |  | 平方 | 50 |  |  |  |
| 10 | LED筒灯，8厘米 |  | 个 | 24 |  |  |  |
| 11 | 地面900*1800瓷砖铺设 |  | 平方 | 50 |  |  |  |
| 12 | 瓷砖铺设人工 |  | 平方 | 50 |  |  |  |
| 13 | 美缝 |  | 平方 | 50 |  |  |  |
| 14 | 橱柜底柜:4.1*0.8 |  | 米 | 4.1 |  |  |  |
| 15 | 橱柜石英石台面 |  | 米 | 4.1 |  |  |  |
| 16 | 吊柜：4.1*0.8 |  | 米 | 3.3 |  |  |  |
| 17 | 装饰柜：1.0*2.4 |  | 平方 | 2.4 |  |  |  |
| 18 | 伸缩显示器框架造型墙 |  | 平方 | 5.4 |  |  |  |
| 19 | 前台 |  | 米 | 4.23 |  |  |  |
| 20 | 前台石英石 |  | 米 | 4.23 |  |  |  |
| 21 | 前台下挂梁：挂显示器 |  | 平方 | 4 |  |  |  |
| 22 | 背景墙基层 |  | 平方 | 21 |  |  |  |
| 23 | 背景墙：碳晶板 |  | 平方 | 21 |  |  |  |
| 24 | 前台暗门 |  | 扇 | 1 |  |  |  |
| 25 | 电子显示器基层 |  | 平方 | 4 |  |  |  |
| 26 | 墙面顶面白色乳胶漆 |  | 平方 | 192 |  |  |  |
| 27 | 一楼实木多层踢脚线 |  | 米 | 35 |  |  |  |
| 28 | 楼梯瓷砖900*1800 |  | 片 | 20 |  |  |  |
| 29 | 楼梯瓷砖900*1800加工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 台阶铺设辅材及人工 |  | 台阶 | 20 |  |  |  |
| 31 | 楼梯扶手 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 楼梯壁灯 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 33 | 强电，弱电，线路改造 |  | 平方 | 64 |  |  |  |
| 34 | 监控放线及安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 拆装空调 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 36 | 装修材料搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 37 | 装修垃圾清运 |  | 车 | 4 |  |  |  |
| 38 | 成品保护 |  | 平方 | 64 |  |  |  |
| 39 | 施工人员保险费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 商铺围栏租赁 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 窗台防水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 门头铝塑板拆除 |  | 工时 | 2 |  |  |  |
| 43 | 门头铝塑板重新包 |  | 平方 | 31 |  |  |  |
| 44 | 一楼保洁 |  | 工时 | 5 |  |  |  |
| 45 | 工程直接费 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 工程管理费 |  | % |  |  |  |  |
| 47 | 税费 |  | % |  |  |  |  |
| 48 | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 地址：二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目序号 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 |  | 卫生间墙砖地砖拆除 | 平方 | 57.6 |  |  |  |
| 2 |  | 双墙拆除 | 平方 | 60 |  |  |  |
| 3 |  | 原厨房塑钢门，3个房门拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 老旧包管拆除，清理修补 | 项 | 3 |  |  |  |
| 5 |  | 老墙乳胶漆刷新,修补 | 平方 | 625.5 |  |  |  |
| 6 |  | 二楼墙面踢脚线：餐厅 | 米 | 26 |  |  |  |
| 7 |  | 砌墙：红砖+粉刷 | 平方 | 22 |  |  |  |
| 8 |  | 卫生间，厨房：墙砖400*800 | 平方 | 116.1 |  |  |  |
| 9 |  | 卫生间男卫女卫：防滑地砖800*800 | 平方 | 28 |  |  |  |
| 10 |  | 瓷砖铺设人工 | 平方 | 144.1 |  |  |  |
| 11 |  | 美缝 | 平方 | 144.1 |  |  |  |
| 12 |  | 卫生间隔断：男卫女卫 | 平方 | 23.7 |  |  |  |
| 13 |  | 卫生间蹲坑：男卫女卫 | 个 | 5 |  |  |  |
| 14 |  | 卫生间蹲坑抬升 | 平方 | 4.5 |  |  |  |
| 15 |  | 卫生间拖把池：男卫 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 卫生间洗手池122厘米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 过道橱柜 | 米 | 2.2 |  |  |  |
| 18 |  | 橱柜石英石台面 | 米 | 2.2 |  |  |  |
| 19 |  | 吊柜 | 米 | 2.2 |  |  |  |
| 20 |  | 女卫房门+厨房房门 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 21 |  | 原有顶面修补 | 平方 | 25 |  |  |  |
| 22 |  | 男卫石膏板吊顶 | 平方 | 6.1 |  |  |  |
| 23 |  | 顶面乳胶漆刷白 | 平方 | 31.1 |  |  |  |
| 24 |  | 原有顶面乳胶漆喷涂 | 平方 | 330 |  |  |  |
| 25 |  | 卫生间，厨房，餐厅：600*600平板灯 | 个 | 24 |  |  |  |
| 26 |  | 卫生间换气扇 | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 |  | 不锈钢电热保饭台2.14米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 厨房橱柜 | 米 | 5.62 |  |  |  |
| 29 |  | 厨房橱柜石英石台面 | 米 | 5.62 |  |  |  |
| 30 |  | 厨房大单槽+水龙头+安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 旺火灶排烟管风机 | 米 | 3.5 |  |  |  |
| 32 |  | 厨房排烟管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 不锈钢工作台1.8米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 |  | 铝合金窗下挂梁 | 米 | 3.83 |  |  |  |
| 35 |  | 厨房窗口，上下推拉窗 | 平方 | 8.43 |  |  |  |
| 36 |  | 传菜口矮墙：红砖+粉刷 | 平方 | 3.1 |  |  |  |
| 37 |  | 台面双层木工板打底 | 平方 | 2 |  |  |  |
| 38 |  | 橱柜石英石台面 | 米 | 3.83 |  |  |  |
| 39 |  | 餐厅双开玻璃门 | 扇 | 2 |  |  |  |
| 40 |  | 玻璃门不锈钢门套 | 米 | 6.64 |  |  |  |
| 41 |  | 会议室木饰面 | 平方 | 12.8 |  |  |  |
| 42 |  | 强电，弱电，线路改造 | 平方 | 352 |  |  |  |
| 43 |  | 监控放线及安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 厨房给排水铺设 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 拆装空调 | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 |  | 装修材料搬运费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 |  | 装修垃圾清运 | 车 |  |  |  |  |
| 48 |  | 成品保护 | 平方 |  |  |  |  |
| 49 |  | 施工人员保险费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 |  | 商铺围栏租赁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 51 |  | 二楼保洁 | 工时 |  |  |  |  |
| 52 |  | 工程直接费 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 税费 | % |  |  |  |  |
| 55 |  | 总计 |  |  |  |  |  |