附件1：

工作及设备材料品牌要求

- 设备材料品牌要求

- (1)暖气片安装主材目录

| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分集水器 | 欧瑞格、霍尼韦尔、丹佛斯、柯立特或相当于 |
| 2 | 铝塑管 | 伟星、保利、中财、联塑或相当于 |
| 3 | 阀门及滑紧件 | 埃美柯、巨帆、柯立特、永德信或相当于 |
| 4 | 管槽 | 伟星、保利、中财、联塑或相当于 |

（2）地暖国产主材目录

| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 伟星、保利、中财、联塑或相当于 |
| 2 | 分集水器 | 欧瑞格、霍尼韦尔、丹佛斯、柯立特或相当于 |
| 3 | 电磁阀 | 欧瑞格、霍尼韦尔、丹佛斯、柯立特或相当于 |
| 4 | 保温 | 华美、欧博士、欧文斯或相当于 |
| 5 | 温控开关 | 欧瑞格、霍尼韦尔、丹佛斯、柯立特或相当于 |
| 6 | 阀门 | 埃美柯、巨帆、柯立特、永德信或相当于 |

备注:

基准单价包括材料设备费、安装费、组织技术措施费、系统调试费、质检费、验收费、售后服务费、质保期内所雷发生的费用等;甲供材料设备费不计入基准单价。

2、具体工作内容和要求

（1）零星用户燃气墙暖和地暖项目工作清单（1户）

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场踏勘 | 户 | 1 |  |
| 2 | 编制施工方案 | 个 | 1 |  |
| 3 | 暗埋工程安装图 | 户 | 1 |  |
| 4 | 施工前项目对接 | 项 | 1 |  |
| 5 | 材料设备搬运入户 | 项 | 1 |  |
| 6 | 施工环境卫生保护 | 次 | 1 |  |
| 7 | 施工安装 | 项 | 1 |  |
| 8 | 调试验收 | 项 | 1 |  |
| 9 | 整理整洁 | 项 | 1 |  |
| 10 | 填写验收单 | 户 | 1 |  |
| 11 | 注意提醒施工留底，操作使用 | 户 | 1 |  |
| 12 | 质保及售后服务 | 户 | 1 |  |

（2）承包商负责提供上门服务，根据招标人需求和安排，现场踏勘并提供最终分户式供暖工程技术方案，并定期向招标人汇报客户信息情况；

（3）承包商必须按照招标人的施工时间节点要求，安排施工进度，做到文明施工，优质服务，按时完成施工。

（4）对于招标人提供的客户需求信息，承包商应当予以保密，并且承包商不得擅自与招标人提供的客户自行签订合同，若经查实发生私自签订，则招标人有权解除本合同并且要求承包商支付惩罚性违约金10万元；

（5）承包商应按照用户确认的施工图纸进行施工，负责工程施工、设备安装的进度和现场安全以及人员管理。

（6）承包商在施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范应符合国家相关标准，并服从招标人管理，随时接受招标人的监督检查。

（7）承包商应当文明施工，严格执行本市有关施工现场管理的规定，负责处理施工过程中与第三方之间的关系，不得扰民及污染环境。

（8）承包商在施工中应确保用户财产安全，并负责承担由于自身原因造成的业主财产损失以及给招标人商誉所造成的损失；

3、质保及售后服务

承包商须提供 24小时服务，维修人员须在接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断服务直到结束。维修点需提供足够的备品、备件以适应询价人维修的需求。

承包商须对合同范围内的系统提供24个月的质保期，质保期从项目验收合格之日起算。因产品制造质量和施工质量损坏或不能正常工作，承包商在质保期内应免费维修和正常保养。