报  价  文  件

询价项目：杭州临安燃气有限公司

2026年零星用户分户式供暖工程项目

报价有效期：玖拾日历天

报价人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：         （签字）

年      月      日

1.报价单

报价内容：主要材料设备技术规格及品牌范围按用户和询价人要求，不因品牌、型号或其它技术要求不同而调整工程预算基准单价，报价人报价时综合考虑。

| 序号 | 采暖工程类别 | 工程内容 | 基准单价 | 报价折扣率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星用户（分户式）墙暖安装 | 乙供辅材（辅材包括但不限于滑紧件、铝塑管、分集水器、管槽等） | 800元/片 |  |
| 2 |  | 墙暖系统安装 | 800元/片 |  |
| 3 |  | 墙面开孔 | 500元/户 |  |
| 4 |  | 水路改造（只针对需将厨房及卫生间生活热水联通的改造项目） | 600元/户 |  |
| 5 | 零星用户（分户式）地暖安装 | 乙供辅材（辅材包括但不限于管道、分集水器、电磁阀、保温、温控开关等） | 130元/平方米 |  |
| 6 | 壁挂炉安装 | 含0.75标准烟管、角阀4个、波纹管4根的材料、安装。如有加长烟道，加长烟道安装由中标人负责，安装费包含在此项基础单价中。 | 320元/台 |  |

报 价 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：            （签字）

年        月

2.工作要求确认函

致杭州临安燃气有限公司：

鉴于我们已经收到并认真研究了：杭州临安燃气有限公司2026年零星用户分户式供暖工程项目询价文件中的工作及设备品牌要求，我们承诺对询价文件中的要求内容全部接受，愿意按要求提供相关服务，并不再提出任何差异和偏差。

报 价 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：            （签字）

年        月        日

3.营业执照有效复印件

4.企业安全生产许可证

5.建筑机电安装工程施工专业承包贰级（含）以上资质或机电工程总承包贰级（含）以上资质